## ИЗВЕЩЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского  района Ленинградской области

1.Запрос котировок проводится Заказчиком.

  - Заказчик: Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Место нахождения: Россия, 188431, Ленинградская обл., Волосовский район, д.Курковицы, д.78.

Адрес электронной почты: kalitino@mail.ru

Номер контактного телефона: (813 73) 71 233

2. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского  района Ленинградской области

3.  Источник финансирования заказа: Бюджет  Калитинского сельского поселения.

4. Форма котировочной заявки:

4.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в приложении к настоящему извещению о проведении запроса котировок;

4.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юридических лиц), участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц), участником размещения заказа (для физических лиц).

5.  Требования  к техническим характеристикам:

5.1. Качество товара должно соответствовать техническому заданию, приведенному в приложении к настоящему извещению о проведении запроса котировок;

6.  Место выполнения работ: Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино, д.26 (Дом культуры).

7. Сроки выполнения работ: 45 дней с момента подписания контракта.

8.  Начальная (максимальная) цена контракта: 240 000 руб. 00 коп.

10. Порядок подачи котировочных заявок:

10.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Волосовский район, д.Курковицы, д.78, каб. 1 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

10.2.  Дата начала подачи котировочных заявок: 13 июля 2010 г.

10.3.  Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 16 июля 2010 г.

10.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Савицкас Марина Михайловна, телефон (81373) 71-233.

10.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

11. Срок и условия оплаты:

11.1. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

12.1  Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и  не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок,  размещен на официальном сайте kalitino.narod.ru.

14. Прочие условия:

14.1. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается;

14.2. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского района Ленинградской области.

Заказчик: Администрация МО «Калитинское сельское поселение»

Место выполнения работ: Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, ДК

1. Выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского района Ленинградской области должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, учета тепловой энергии.

2. Сроки выполнения работ: 45 дней с момента подписания контракта. Участники имеют право на уменьшение предполагаемого срока окончания работ в соответствии с выбором технологии проведения работ.

3.Выполнение работ осуществляется материалами «Подрядчика» с доставкой к месту работы.

4. При сдаче выполненных работ «Подрядчик» передает «Заказчику» сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удовлетворяющие их качество.

5.Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Сметный расчет составляется на основе сметно-нормативной базы территориальных единичных расценок  для определения стоимости строительных и специальных строительных  работ  Ленинградской области.

При определении сметной стоимости основных материалов, не учтенных в единичных расценках, использовать уровень цен на дату составления сметы  и определять стоимость  материалов в текущем уровне цен сборником средних сметных цен на основные строительные ресурсы (ССЦ ) с указанием кода материалов и номера применяемого сборника. В случае отсутствия в сборнике ССЦ текущих цен на материалы, необходимо применять фактические цены приобретения материалов. Данная цена должна быть документально подтверждена (счет, счет-фактура, накладная или платежное поручение с указанием назначения платежа).

Индексы к элементам прямых затрат применять в соответствии  с действующими на момент подачи заявки нормативами для  Ленинградской области (опубликованными во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»).

6. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания  Сторонами акта о приемке работ и составляет 2 года. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7. Перед началом работ исполнителю необходимо предоставить проектную документацию. По окончании работ, исполнителю необходимо предоставить исполнительную документацию.

8. Перед производством работ согласовать календарный план проведения работ (с разбивкой по видам работ) с Заказчиком

9. Коммерческий узел учета тепла должен быть выполнен на базе теплосчетчика НПФ «Логика» в следующей конфигурации:

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Установочный размер | Диапазон измерений | Относительная погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Система отопления:

| Расход | расходомер горячей воды | Ду=40мм | 0.18-35м3/ч | ±1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Термосопротивление | L=80мм | 0-180oС | ±(0,15+0,001t) |

Тепловычислитель:

| Тепловая энергия | «Логика» СПТ |  | 0-99999999 Гкал | ±0,02% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. В состав работ, подлежащих выполнению Претендентом, признанным победителем   запроса котировок  и заключившего Муниципальный контракт с Заказчиком, входят работы, включенные в ведомость объемов работ и в соответствии  со сметой.

Характеристика и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование выполняемых работ, устанавливаемого оборудования и применяемых материалов | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж трубопроводов стальных д = 89 мм. ст.20 с изготовлением узлов: - переходы концентрические К 108- 89, - переходы концентрические К 89-45 - прокладки паранитовые - лен сантехнический | м. шт. шт. кг кг | 7 3 4 1,2 0,2 |
| 2. | Монтаж трубопроводов стальных д=108 мм. отвод стальной д=65 | м. шт. | 2 22 |
| 3. | Труба профильная 40-20 | м. | 10 |
| 4. | Устройство закладных для термометра | шт. | 2 |
| 5. | Установка бобышки приварной G ½, Рy 20 Mпа | шт. | 4 |
| 6. | Прокладка гофротрубы ПВХ диаметр 16х1,2 мм | м.п. | 45 |
| 7. | Установка крана шарового Д=80, | шт. | 2 |
| 8. | Установка крана шарового Д=20, | шт. | 1 |
| 9. | Установка термометров биметаллические | шт. | 2 |
| 10. | Установка тепловычислителя «Логика» | шт. | 1 |
| 11. | Установка расходомера горячей воды Д-40 | шт. | 2 |
| 12. | Установка термопреобразователя сопротивления | комплект | 1 |
| 13. | Установка миниGSM | шт. | 1 |
| 14. | Установка Адаптера АДП | шт. | 1 |
| 15. | Монтаж металлических опорных конструкций | кг | 35 |
| 16. | Прокладка кабелей и проводов: Кабель ВВг 4*1.5 мм2 Кабель микрофонный КММ 2*0.35 Кабель экранированный МКЭШ 4*0.75 | м. м. м. | 40 50 40 |
| 17. | Установка розеток с заземляющим контактом | шт. | 2 |
| 18. | Установка автомат. Выключателей 2А | шт. | 1 |
| 19. | Установка автомат. Выключателей 6А | шт. | 1 |
| 20. | Монтаж Щита КИП | шт. | 1 |
| 21. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб разным диаметром . | м. | 15 |
| 22. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | врезок | 2 |
| 23. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения |  |  |
| 24. | Пусконаладочные работы |  |  |

Глава администрации Калитинское сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области                                                      В.И.Бердышев

Проект

Муниципальный Контракт №

на выполнение работ по  проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского  района Ленинградской области

д.Курковицы                                                                      «___» _____________ 2010 г.

Администрация Калитинского сельского  поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем « Заказчик», от имени муниципального образования Калитинское сельское поселение, в лице главы администрации Бердышева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили на основании протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ 2010 года, настоящий Муниципальный Контракт (далее – «Контракт») о следующем:

Статья 1. Предмет Муниципального Контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется  в установленные настоящим контрактом сроки выполнить  по заданию Заказчика  работы по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского  района Ленинградской области. Заказчик  обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену при условии выполнения работ надлежащего качества.

1.2. В состав  работ, подлежащие выполнению по настоящему контракту. входят работы, включенные в ведомость объемов работ и в соответствии со сметой.

1.3   Срок выполнения работ:

45 дней с момента подписания контракта.

1.4. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту с учетом  всех расходов составляет _____________  руб. ___ коп. (_________________________________________________.)

2.2. Оплата выполненных работ (части работ) производится Заказчиком  Подрядчику на основании представляемых Подрядчиком актов приемки выполненных работ в течение 10 дней со дня подписания актов.

2.3. В случае отказа Заказчика  от подписания акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, Заказчик течение 5 календарных дней с момента представления Подрядчиком актов (акта) приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приемки выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные  недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика  и вновь представить акты (акт)  приемки выполненных работ.

2.3. Оплата работы осуществляется только после окончательного устранения недостатков и подписания актов (акта) приемки выполненных работ Заказчиком.

2.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в форме платежных поручений в порядке, установленном для финансирования расходов бюджета по казначейской системе исполнения бюджета.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1.      Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику проектную документацию в срок, обеспечивающий своевременное начало выполнения работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

3.1.2. Принять и обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.4.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить результат, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

3.1.6.  Организовывать  приемку выполненных работ.

3.2.  Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

3.2.2. Выполнять работы с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные  Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ  на объект.

3.2.4.  В случае если  Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в разумный (кратчайший) срок провести мероприятия для обеспечения их надлежащего качества.  При невыполнении Подрядчиком этого обязательства  Заказчик вправе для исправления некачественно оказанных услуг привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

3.2.8. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к исполнению предмета настоящего Контракта.

3.5. Подрядчик вправе:

3.5.1. Запрашивать и получать от Заказчика  необходимую для выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта, информацию.

Статья 4. Качество работ и гарантийные сроки

4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и установленного оборудования, являющихся  предметом настоящего контракта, на срок 2 (два) года со дня приемки выполненных работ.

Статья 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком  за допущенные отступления от требований,  предусмотренных в технической документации.

5.3. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования объекта.

5.4. В случае прекращения действия настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законом, до приемки  Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

5.5. За нарушение сроков начала и/или  окончания выполнения видов  (и/или этапов работ), а также промежуточных сроков выполнения работ, Заказчик  вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Статья 6. Порядок изменения, расторжения и продления сроков  действия настоящего Контракта

6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и условиями настоящего контракта.

6.2. Изменение условий настоящего контракта может быть осуществлено сторонами в порядке и в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

Статья 7. Приемка-сдача выполненных работ

7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить  Заказчика  о готовности к сдаче выполненных работ и/или этапов работ,  являющихся предметом настоящего Контракта.

7.2. Заказчик  вправе направить Подрядчику в порядке, установленном в п.7.6 настоящего контракта мотивированный отказ или замечания по результатам выполненных видов (этапов) работ, в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий настоящего Контракта.

7.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ либо выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

7.4. Сдача результата работ Подрядчиком и прием его Заказчиком  оформляются актом, подписанным сторонами по настоящему Контракту.

7.5. Заказчик  вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.6. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах,  Заказчик в течение 3 календарных дней с момента представления Подрядчиком актов (акта) приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приемки выполненных работ.

7.7. Датой надлежащего исполнения работ по настоящему Контракту  считается дата утверждения Заказчиком  акта сдачи-приемки результата работ на объекте при условии надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, в соответствии с требованиями технической документации по качеству,  видам (этапам), объемам и срокам выполнения работ, указанным в календарном плане выполнения работ.

Статья 8. Прочие условия

8.1. Все условия настоящего контракта являются существенными.

8.2. Риск случайной гибели результата работ, составляющих предмет настоящего контракта, до приемки работ в установленном в настоящем порядке Заказчиком  несет Подрядчик.

8.3. Споры между сторонами по поводу изменения, расторжения, неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий настоящего контракта разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга  и Ленинградской области после соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. При этом предъявленные  претензии должны быть отправлены с описью вложений через организацию связи либо нарочным и должны быть рассмотрены в 10-дневный срок с момента их получения.

8.4. Об изменениях юридических или фактических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-дневный срок с момента происшедшего изменения.

В противном случае обязательства Стороны, исполнившей принятые по настоящему контракту по известному ей адресу и банковским реквизитам, являются выполненными надлежащим образом.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обязательств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 месяц.

9.4. Если  обстоятельства непреодолимой силы  будут действовать свыше 1  месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской Областной Торгово-промышленной палаты.

Статья 10. Срок действия настоящего контракта

10.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий контракт заключен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.3. К настоящему контракту прилагаются и его неотъемлемую часть составляют:

1)  Техническое задание.

2)  Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Статья 11. Реквизиты сторон

Заказчик:                                                                                        Подрядчик:

| Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области. 188431, Ленинградская область, Волосовскийь район, д. Курковицы, д. 78. ИНН 4717008402, КПП 471701001, ОКПО 79833683, ОКАТО 41206820000, ОГРН 1054700555744. Счет 40204810300000002919 (л/счет 02025020081) в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург | ______________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: р/с _______к/с _______ БИК ________ ИНН ________ ОКОНХ ____ ОКПО _______ |  |
| --- | --- | --- |

___________________В.И.Бердышев                                       ____________________

«____»_____________2010 год                                                    «___»____________2010 год

м.п.                                                                                                 м.п.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику:

(Указывается должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес направляется заявка на участие в запросе котировок)

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование участника размещения заказа, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), тел./факс________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучив документацию запроса котировок, предлагаем выполнить работы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, и техническим заданием.

Предлагаемая цена контракта составляет: ____________________________________.

В цену включены расходы на доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

До подписания муниципального контракта настоящая котировочная заявка является обязательной для исполнения в дальнейшем подписанного муниципального контракта.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы  по проектированию, монтажу и наладке коммерческого узла учета тепловой энергии в ДК п.Калитино Волосовского  района Ленинградской области в соответствии с условиями и в сроки, установленные в извещении о проведении запроса котировок и техническом задании.

В случае признания наших условий наилучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт в срок, установленный Законодательством Российской Федерации

К настоящей заявке прилагаются документы на _______________ листах.

Руководитель _____________________________________________________

Главный бухгалтер _________________________________________________

«___»________________2010г.М.П.