МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

(двадцать второе заседание второго созыва)

от 22 декабря 2011  года  № 117

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения  Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского   муниципального  района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения  Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.  в части, касающейся Калитинского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Калитинского сельского поселения                                  М.В.Кобылинский

| СОГЛАСОВАНО: Председатель Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ___________________/П. М. Березовский/ «_______»___________________ 2011 г. | СОГЛАСОВАНО: Председатель Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области _____________________/С. Б. Мяков/ «_______»___________________ 2011 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» ____________________ /Володкевич В. Т. / «______» ________________ 2011 г.

2011 год

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета депутатов

МО «Волосовское ГП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Бегуницкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Беседское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Губаницкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Зимитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Изварское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Калитинское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Каложицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Клопицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Курское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Рабитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Сабское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Сельцовское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Терпилицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

решением Совета депутатов

МО «Большеврудское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области

От__________№_____________

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации МО « Волосовское ГП » Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. |  |
| Глава Администрации МО « Бегуницкое СП » Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. |  |
| Глава Администрации МО « Беседское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Губаницкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Зимитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Изварское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Калитинское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Каложицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Клопицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Курское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Рабитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Сабское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Сельцовское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Терпилицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Большеврудское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. |  |

- Общие положения

-	Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения выполнено для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

-	Наименование работы: «Разработка инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.».

-	Заказчик работы: ОАО «Тепловые сети».

-	Исполнитель работы: ООО «СЭТ».

-	Основание для проведения работы: договор № КЭ-71/11 от «25» мая 2011 г. между ОАО «Тепловые сети» и ООО «СЭТ».

- Цель работы:

2.1. Определение приоритетных направлений инвестирования при реконструкции выделенной системы теплоснабжения для повышения ее технологической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, улучшения надежности и качества поставки услуг теплоснабжения потребителям.

2.2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности.

2.3. Обеспечение эффективного планирования инвестиционной деятельности филиала “Волосовские коммунальные системы” ОАО “Тепловые сети” в сфере производства услуг теплоснабжения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет тарифных источников, эффективного освоения привлекаемых инвестиций.

- Задачи работы:

3.1. Решение задач по строительству новых, реконструкции существующих объектов системы теплоснабжения, повышение технической оснащенности системы теплоснабжения и внедрение новой техники и технологий.

3.2. Формирование адресной инвестиционной программы организации ОАО «Тепловые сети» и ее технико-экономическое обоснование в соответствии с требованиями законодательства, с целью представления на согласование в органы местного самоуправления и утверждение органами государственной власти в сфере теплоснабжения.

3.3. Анализ и обоснование технической необходимости реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу.

3.4. Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы, разработка финансовой модели для ее реализации.

3.4. Определение сроков и порядка возврата привлеченных инвестиций, тарифных последствий осуществления инвестиций, обоснование ввода необходимых для реализации программы инвестиционных составляющих в тарифах, тарифов на подключение, а также доступности услуг теплоснабжения потребителям при ее реализации.

- Требование к работе:

Выполняется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами:

- «Градостроительный кодекс РФ» (в последней редакции);

- «Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в последней редакции);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010  г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Правила государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные вышеназванным постановлением;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Приказ ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 г. № 255 «Об утверждении штатного расписания и положения о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке ТЗ по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ ОКК»;

* Указанные НПА применяются в части, не противоречащей действующему законодательству до выхода подзаконных актов к ФЗ от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении».

- Приказ Минрегионразвития от 07.06.2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- Методические указания по разработке, утверждению и мониторингу выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области (разр. Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области).

- Достигаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы достигаются следующие результаты:

5.1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями систем теплоснабжения поселков, обслуживаемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Волосовского муниципального района Ленинградской области, комплексов и зданий общественно-делового и производственного назначения.

5.2. Выполнение мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению систем коммунальной инфраструктуры.

5.3. Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности систем коммунальной инфраструктуры.

5.4. Достижение значений целевых индикаторов, указанных в настоящем техническом задании.

- Требования к инвестиционной программе

  - Инвестиционная программа должна быть разработана на среднесрочный или долгосрочный перспективный период с учетом сроков реализации инвестиционных проектов (мероприятий) и сроков окупаемости инвестиций. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года.

  - Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции и развитию систем теплоснабжения в зоне деятельности организации с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

  - Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг потребителям по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с реконструкцией, введением в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения не должны дублировать мероприятия производственной программы.

- Содержание работы:

  - Анализ данных прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области.

  - Анализ документов территориального планирования муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области, данных по перспективным тепловым нагрузкам, прогнозируемым объемам потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2020 года.

  - Анализ планируемых на период реализации инвестиционной программы объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства.

  - Анализ перечня и характеристик земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции) в период реализации разрабатываемой инвестиционной программы.

  - Анализ существующей системы теплоснабжения зоны обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Анализ данных (при наличии) о техническом состоянии тепловых источников и теплосетевого оборудования филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области в зоне обслуживания организации до реализации мероприятий инвестиционной программы, в том числе по параметрам: степень износа, величина потери ресурса, количество и длительность аварий теплогенерирующего и теплосетевого оборудования, данные технического диагностирования.

  - Оценка надежности обеспечения теплоэнергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий с учетом износа оборудования котельных и тепловых сетей.

  - Анализ показателей баланса теплоэнергии (мощности) филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области в зоне обслуживания организации до реализации мероприятий инвестиционной программы. Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей. Обоснование мероприятий по оптимизации баланса теплоэнергии (мощности).

  - Анализ текущих показателей баланса теплоэнергии (мощности) в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области. Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей.

  - Анализ структуры себестоимости и действовавших тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации, эксплуатировавшей систему теплоснабжения до реализации мероприятий инвестиционной программы. Обоснование резервов по снижению себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

  - Анализ структуры себестоимости и действующих тарифов на тепловую энергию для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Описание целей и задач инвестиционной программы, характеристика направлений инвестирования при реконструкции системы теплоснабжения.

  - Условия реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Описание целевых индикаторов, достигаемых в результате реализации инвестиционной программы и характеризующих состояние системы теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»:

Таблица 1 Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в поселениях Волосовского муниципального района

| Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | Волосовское ГП | Бегуницкое СП | Беседское СП | Губаницкое СП | Зимитицкое СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. |
| Общестроительная | Количество построенных и реконструированных котельных, шт. | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Год ввода котельных в эксплуатацию | 1986 г.,2003 г. | 2013 г. | 1972 г.,1982 г. | 2012 г. | 2000 г. | 2013 г. | 1998 г. | 2011 г., 2012 г. | 2002 г. | 2013 г. |
|  | Вид топлива, используемый в котельных | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении | 32 726 | 45 732 | 17 468 | 15 336 | 7 518 | 6 390 | 10 522 | 9 504 | 6 474 | 4 898 |
| Надежность снабжения потребителей теплоэнергией | Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев | 10 | - | 23 | - | 1 | - | 31 | - | 6 | - |
|  | Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев | 14 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|  | Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Сбалансированность системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч. | 24,19 | 27,15 | 7,88 | 7,92 | 2,68 | 2,64 | 4,60 | 4,60 | 2,45 | 2,50 |
|  | отопление | 21,51 | 24,12 | 6,74 | 6,74 | 2,38 | 2,36 | 3,85 | 3,84 | 2,08 | 2,11 |
|  | гвс | 2,68 | 3,03 | 1,14 | 1,18 | 0,30 | 0,28 | 0,75 | 0,76 | 0,38 | 0,40 |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | 37,16 | 36,63 | 17,52 | 11,15 | 5,16 | 3,44 | 10,75 | 7,74 | 4,00 | 3,44 |
|  | Коэф. использования мощности | 0,65 | 0,74 | 0,45 | 0,71 | 0,52 | 0,77 | 0,43 | 0,59 | 0,61 | 0,73 |
| Структура используемого топлива | Объем используемого газа, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Объем используемого мазута, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем используемого угля, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем используемого (ДТ),% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности | КПД котельных, % | 90% | 93% | 83% | 92,98% | 86,38% | 93% | 86,93% | 93% | 87% | 93% |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % | 2,55% | 1,50% | 1,5% | 1,50% | 1,62% | 1,50% | 2,13% | 1,50% | 2,70% | 1,50% |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157 | 155 | 172 | 155 | 168 | 155 | 164 | 155 | 159 | 155 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал | 25,2 | 19,4 | 20,8 | 17,3 | 31,6 | 28,4 | 39,9 | 29,6 | н/д | 20,0 |
|  | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал | 6,4 | 4,0 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 4,5 | 4,5 |
|  | Потери тепловой энергии в т/сетях, % | 16% | 8% | 15% | 8% | 24% | 8% | 19% | 8% | 18% | 8% |
| Снижение затрат на производство теплоэнергии | Количество производственного персонала, чел. | 15 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 |
|  | Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал* | 43 | 0 | 113 | 0 | 240 | 0 | 255 | 0 | 238 | 0 |
|  | Удельные затраты на топливо, руб./Гкал* | 444 | 440 | 540 | 447 | 555 | 447 | 541 | 447 | 506 | 447 |
|  | Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал** | 82 | 71 | 92 | 63 | 122 | 104 | 168 | 109 | 41 | 73 |
|  | Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал** | 74 | 59 | 60 | 43 | 39 | 44 | 49 | 39 | 57 | 65 |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25оС, оС | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Экологическая эффективность | Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с | 2,77 | 0,66 | 1,09 | 0,20 | 0,30 | 0,09 | 0,56 | 0,18 | 0,32 | 0,09 |
|  | Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с | 1,64 | 0,24 | 0,49 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,20 | 0,06 | 0,11 | 0,03 |
|  | Объем выбросов диоксидов серы (SO²) в атмосферу, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*в ценах 2010 года

Продолжение таблицы «Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в поселениях Волосовского муниципального района»

| Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | Изварское СП | Калитинское СП | Каложицкое СП | Клопицкое СП | Курское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. |
| Общестроительная | Количество построенных и реконструированных котельных, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Год ввода котельных в эксплуатацию | 2002 г. | 2013 г. | 2002 г. | 2013 г. | 1997 г, 1993 г. | 2012 г., 2013 г. | 2002 г. | 2013 г. | н/д | 2011 г. |
|  | Вид топлива, используемый в котельных | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | диз. топливо | диз. топливо |
|  | Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении | 6 064 | 5 154 | 9 258 | 11 328 | 10 368 | 7 014 | 4 824 | 4 100 | 928 | 928 |
| Надежность снабжения потребителей теплоэнергией | Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев | 6 | - | 6 | - | 17 | - | 8 | - | 1 | - |
|  | Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
|  | Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Сбалансированность системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч. | 3,03 | 3,02 | 3,74 | 3,73 | 2,52 | 2,51 | 1,79 | 1,75 | 0,32 | 0,32 |
|  | отопление | 2,49 | 2,48 | 3,28 | 3,28 | 2,17 | 2,16 | 1,52 | 1,52 | 0,32 | 0,32 |
|  | гвс | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,50 | 3,87 | 4,50 | 4,73 | 8,60 | 3,27 | 3,00 | 2,58 | 0,22 | 0,22 |
|  | Коэф. использования мощности | 0,67 | 0,78 | 0,83 | 0,79 | 0,29 | 0,77 | 0,60 | 0,68 | 1,46 | 1,46 |
| Структура используемого топлива | Объем используемого газа, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
|  | Объем используемого мазута, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем используемого угля, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем используемого (ДТ),% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности | КПД котельных, % | 88,3% | 93% | 89% | 93% | 86,02% | 93% | 86,83% | 93% | 52,60% | 91,15% |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % | 1,20% | 1,50% | 1,95% | 1,50% | 3,47% | 1,50% | 2,22% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 167 | 155 | 160 | 155 | 161 | 155 | 158 | 155 | 157 | 155 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал | 37,6 | 28,0 | 24,6 | 23,2 | 23,8 | 22,2 | 33,6 | 26,7 | 29,2 | 21,5 |
|  | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потери тепловой энергии в т/сетях, % | 19% | 8% | 7% | 8% | 28% | 8% | 22% | 8% | 8% | 8% |
| Снижение затрат на производство теплоэнергии | Количество производственного персонала, чел. | 9 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
|  | Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал* | 215 | 0 | 180 | 0 | 378 | 0 | 305 | 0 | 920 | 0 |
|  | Удельные затраты на топливо, руб./Гкал* | 543 | 447 | 455 | 275 | 610 | 451 | 578 | 451 | 2307 | 2277 |
|  | Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал** | 145 | 103 | 72 | 52 | 107 | 81 | 104 | 98 | 79 | 79 |
|  | Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал** | 35 | 29 | 33 | 19 | 42 | 32 | 35 | 28 | 5 | 4 |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25оС, оС | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Экологическая эффективность | Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с | 0,38 | 0,09 | 0,32 | 0,09 | 0,48 | 0,09 | 0,20 | 0,06 |  |  |
|  | Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с | 0,14 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,17 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем выбросов диоксидов серы (SO²) в атмосферу, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

*в ценах 2010 года

Продолжение таблицы «Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в поселениях Волосовского муниципального района»

| Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | Рабитицкое СП | Сабское СП | Сельцовское СП | Терпилицкое СП | Большеврудское СП | Всего по Волосовскому району ЛО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. |
| Общестроительная | Количество построенных и реконструированных котельных, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 17 | 19 |
|  | Год ввода котельных в эксплуатацию | 2004 г. | 2013 г. | 2005 г. | 2012 г. | 1998 г. | 2013 г. | 1994 г. | 2013 г. |  |  |  |  |
|  | Вид топлива, используемый в котельных | газ | газ | мазут | мазут | газ | газ | газ | газ |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении | 5 132 | 4 362 | 4 716 | 6 044 | 3 726 | 5 590 | 3 440 | 2 924 | 8 144 | 6 922 | 131 308 | 136 226 |
| Надежность снабжения потребителей теплоэнергией | Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев | 11 | - | 9 | - | 8 | - | 12 | - |  | - | 148 | - |
|  | Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 43 | - |
|  | Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Сбалансированность системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч. | 2,21 | 2,23 | 2,63 | 2,65 | 3,00 | 2,98 | 2,21 | 2,21 |  |  | 63,24 | 66,20 |
|  | отопление | 1,91 | 1,91 | 2,29 | 2,29 | 2,66 | 2,65 | 1,87 | 1,87 |  |  | 55,06 | 57,62 |
|  | гвс | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 8,19 | 8,58 |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,00 | 3,01 | 3,58 | 5,16 | 6,45 | 3,44 | 8,60 | 3,01 |  |  | 117,04 | 91,69 |
|  | Коэф. использования мощности | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,51 | 0,47 | 0,87 | 0,26 | 0,73 |  |  | 0,54 | 0,72 |
| Структура используемого топлива | Объем используемого газа, % | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 95,44% | 95,47% |
|  | Объем используемого мазута, % | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - |  |  | 4,25% | 4,18% |
|  | Объем используемого угля, % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0,00% | 0,00% |
|  | Объем используемого (ДТ),% | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0,32% | 0,35% |
| Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности | КПД котельных, % | 87,54% | 93% | 79,97% | 93% | 85,12% | 93% | 89,56% | 93% |  |  | 87% | 93% |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % | 1,62% | 1,50% | 1,52% | 1,50% | 1,88% | 1,5% | 2,35% | 1,50% |  |  | 2,2% | 1,5% |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158 | 155 | 156 | 155 | 168 | 155 | 157 | 155 |  |  | 157 | 155 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал | 34,3 | 27,2 | 25,7 | 24,5 | 18,7 | 16,0 | 40,6 | 25,7 |  |  | 24,0 | 21,8 |
|  | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 4,7 | 4,2 |  |  | 3,5 | 3,2 |
|  | Потери тепловой энергии в т/сетях, % | 14% | 8% | 18% | 8% | 14% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | 14% | 8% |
| Снижение затрат на производство теплоэнергии | Количество производственного персонала, чел. | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  | 140 | 0 |
|  | Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал* | 278 | 0 | 264 | 0 | 174 | 0 | 257 | 0 |  |  | 137 | 0 |
|  | Удельные затраты на топливо, руб./Гкал* | 483 | 447 | 2751 | 2482 | 466 | 447 | 383 | 451 |  |  | 507 | 475 |
|  | Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал** | 112 | 100 | 102 | 90 | 62 | 59 | 110 | 94 |  |  | 84 | 73 |
|  | Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал** | 33 | 29 | 22 | 17 | 43 | 36 | 46 | 61 |  |  | 49 | 42 |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25оС, оС | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Экологическая эффективность | Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с | 0,34 | 0,16 | 0,40 | 0,14 | 0,54 | 0,09 | 0,43 | 0,09 |  |  | 8,16 | 2,02 |
|  | Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с | 0,12 | 0,11 | 0,33 | 0,05 | 0,21 | 0,03 | 0,15 | 0,03 |  |  | 3,85 | 0,73 |
|  | Объем выбросов диоксидов серы (SO²) в атмосферу, г/с |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 | 0,00 |

*в ценах 2010 года

  - Анализ и технико-экономическая оценка мероприятий по реконструкции, включенных в состав инвестиционной программы. Обоснование технической необходимости реализации указанных мероприятий.

  - Оформление адресной инвестиционной программы с указанием сроков реализации мероприятий, объемов использованных финансовых ресурсов и с разделением на части:

- список инвестиционных проектов по повышению качества товаров и услуг;

- список мероприятий для подключения новых потребителей;

- список мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

  - Разработка плана финансирования инвестиционной программы (включая состав и структуру финансовых источников задействованных для реализации инвестиционной программы), определение финансовых потребностей для ее реализации (с учетом расходов на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов), источников и порядка возврата инвестиций.

  - Расчет тарифных последствий осуществления инвестиций:

- оценка увеличения амортизационных отчислений и налога на имущество теплоснабжающей организации;

- прогноз тарифов на тепловую энергию на срок 20 лет, расчет необходимой инвестиционной составляющей в тарифе и срока ее включения в тариф для теплоснабжающей организации, а также тарифа на подключение к тепловым сетям новых потребителей для теплоснабжающей организации на срок реализации ИП;

- расчет прогнозных индексов роста отпускной цены на тепловую энергию (тариф с инвестиционной составляющей к тарифу) для теплоснабжающей организации на перспективный период 20 лет.

  - Анализ и оформление графика поступления средств на финансирование инвестиционной программы с годовой разбивкой и указанием источников финансирования программы (тарифные источники, бюджетные ассигнования и т.д.) для включения в Инвестиционное соглашение.

  - Расчет простых и дисконтированных показателей эффективности инвестиций при выработанном плане финансирования и обоснованном долгосрочном тарифном сценарии (тариф с инвестиционной составляющей в тарифе).

  - Анализ влияния тарифных последствий осуществленных инвестиций на платежи потребителей за услуги теплоснабжения, доступность услуг теплоснабжения потребителям.

  - Анализ влияния тарифных последствий осуществлённых инвестиций на бюджетные расходы МО на цели ЖКХ.

- Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подзаконными актами.

  - Период реализации инвестиционной программы рассчитывается и обосновывается теплоснабжающей организацией, разрабатывающей инвестиционную программу с учетом срока окупаемости инвестиций, согласовывается и утверждается уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

- Отчетные материалы: отчет по работе «Инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.».

- Способы реализации результатов работы:

Результаты реализуются заказчиком:

- для согласования и утверждения инвестиционной программы уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством;

- при подготовке и согласовании Инвестиционного соглашения между реализующей инвестиционную программу теплоснабжающей организацией, финансирующими программу организациями, органами исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления;

- при установлении органами ценового регулирования тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей (срока включения в тариф), тарифа на подключение к тепловым сетям для новых потребителей;

- при обосновании величины бюджетных расходов на нужды теплоснабжения при ежегодном бюджетном планировании

- для контроля и мониторинга выполнения инвестиционной программы и целевого использования инвестиционных ресурсов, привлеченных за счет тарифных источников;

- для подготовки отчетности в формате ЕИАС ФСТ РФ.

Приложение 2 к ТЗ на разработку инвестиционной программы

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации МО « Волосовское ГП » Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г.

Глава Администрации МО « Бегуницкое СП » Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г.

Глава Администрации МО « Беседское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Губаницкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Зимитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Изварское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Калитинское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Каложицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Клопицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Курское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Рабитицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Сабское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Сельцовское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Терпилицкое СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г. Глава Администрации МО «Большеврудское СП» Волосовского муниципального района Ленинградской области ____________________ /______________/ « ______» ________________ 2011 г.

ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ И ОБЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ДИНАМИКА НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Таблица 1 Динамика нового жилищного строительства (тыс.м2 общ. площади) по годам, тыс. м2

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | За последние 5 лет в среднем в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
|  |  | 1,8 |  | 7,1 | 1,78 |
| Бегуницкое СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беседское СП |
| Губаницкое СП |
| Зимитицкое СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изварское СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калитинское СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каложицкое СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клопицкое СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курское СП |
| Рабитицкое СП |
| Сабское СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельцовское СП |
| Терпилицкое СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большеврудское СП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |

Таблица 2 Расчет потребности в новом жилищном строительстве

| № | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение на 2010 год | За период 2011-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 9,300 | 9,300 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 24,8 | 26,4 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 231 | 246 |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 231 | 246 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | 15 | 15 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | 1,78 | 3 |
| Бегуницкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 17 | 17 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 68,3 | 68,3 |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 64,2 | 64,2 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | 4,1 | 4,1 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | 0,6 | 0,6 |
| Беседское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. |  |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Губаницкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,2576 |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 18,3 |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 47,1285 |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 47,1285 |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | - |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - |  |
| Зимитицкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,35 | 1,35 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 18,8 | 18,8 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | - | - |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 25,4 | 25,4 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | - | - |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - | - |
| Изварское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,4 | 2,4 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 15 | 15 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 48 | 48 |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 33,2 | 33,2 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | 14,8 | 14,8 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - | - |
| Калитинское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,993 | 3,027 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 20 | 20 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 56 | 56 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | 0,243 | 0,3 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Каложицкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,0 | 1,15 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 20,96 | 18,2 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 20,96 | 20,96 |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 20,96 | 20,96 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Клопицкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 0,890 |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 16,8 |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 15 |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - |  |
| Курское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,352 |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 12 |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 16,224 |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 23,945 |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Рабитицкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. |  |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Сабское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,3 | 1,436 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 18 | 18 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | 25,38 | 25,38 |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 25,38 | 25,38 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | 0 | 0 |
| Сельцовское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,445 |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 9 |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 29,352 |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |
| Терпилицкое СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,260 | 1,277 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 17,7 | 17,5 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 22,3 | 22,3 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | - | 3,7 |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - | - |
| Большеврудское СП |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,019 | 2,100 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 18 | 17,6 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | - | - |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 36,9 | 36,9 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | - | - |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - | - |
| ИТОГО |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. |  |  |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  |  |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 |  |  |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 |  |  |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 |  |  |

Таблица 3 Прогнозируемое строительство жилья и рост тепловых нагрузок

| Наименование | Ед. изм. | Прогноз | Рост за период 2012-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бегуницкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0,6 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беседское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Губаницкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изварское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитинское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каложицкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клопицкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сабское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельцовское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терпилицкое СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большеврудское СП |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |
| Планируемые объемы строительства жилья, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Таблица 4 Прогнозируемое строительство объектов социальной сферы и рост тепловых нагрузок

| Наименование | Ед. изм. | Прогноз | Рост за период 2012-2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бегуницкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беседское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Губаницкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изварское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0,2 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитинское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каложицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клопицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сабское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельцовское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терпилицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС | Гкал/час | 0,0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Большеврудское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Развитие промышленности и прочих объектов в зоне обслуживания ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Таблица 5 Прогнозируемое строительство промышленных и прочих объектов и рост тепловых нагрузок

| Наименование | Ед. изм. | Прогноз | Рост за период 2012-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бегуницкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беседское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Губаницкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изварское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитинское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каложицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клопицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабитицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сабское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельцовское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терпилицкое СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большеврудское СП |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |
| Планируемые объемы строительства, всего | тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (на -280С) | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. отопление | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ

Таблица 6 Сводные данные по перспективным тепловым нагрузкам, Гкал/ч

| № п/п | Потребители | Режим |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-зимний при расчетной температуре холодной пятидневки (-28˚С) |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| ВОЛОСОВСКОЕ ГП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Бегуницкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Беседское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Губаницкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимитицкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | 0,071 |  |  |  |  |  |  |
|  | муницип. бюджет | 0,071 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Изварское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Калитинское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Каложицкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  | 0,017 |  |  |  |
|  | муницип. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,017 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Клопицкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Курское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабитицкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Сабское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельцовское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| Терпилицкое СП |
| 1 | Жилищный фонд |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  | 0,0184 |  |  |  |  |  |
|  | муницип. бюджет |  | 0,0184 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  | 0,0484 |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
| Большеврудское СП |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО с потерями |  |  |  |  |  |  |  |